POŽÁRNÍ  ŘÁD

Bytového družstva Porubská vozovna se sídlem Sokolovská 1188, 708 00 Ostrava – Poruba

Požární řád je zpracován na základě zákona o požární ochraně a jeho účelem je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Každý občan je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.

Uživatel bytu je povinen zejména:

- Podle předpisů o požární ochraně udržovat pořádek a neodkládat nepotřebné předměty  ve společných prostorách tj. sklepech,  kočárkárnách,  sušárnách, na půdách a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy, poskytovat součinnost kontrolním skupinám při preventivních požárních kontrolách apod.

- Dodržovat zákaz kouření ve výtahových kabinkách, ve sklepech, ve strojovnách, na půdách a v místnostech společných prostorů,  kde není  kouření dovoleno.

- Dbát  zvýšené opatrnosti při činnostech, které mohou způsobit vznik požáru a při manipulaci s otevřeným ohněm.

- Při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů a pečovat o to, aby se v blízkosti těchto spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva.

- Při skladování a používání hořlavých, požárně nebezpečných nebo jiných látek majících sklon k samovznícení, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat, dodržovat předpisy o požární ochraně a dbát maximální zvýšené opatrnosti. Tyto látky je zakázáno skladovat ve sklepních kójích. Tyto látky je možné uchovávat pouze v bytě na bezpečném místě a v množství nepřesahujícím 10 l.

- Ke skladování hořlavých kapalin používat  jen přenosné obaly k tomu určené, odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi.Pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a k hořlavým látkám, a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit následky  svého jednání.

- Nepoškozovat nebo zneužívat  hasicí  přístroje  nebo  jiné věcné prostředky požární ochrany.

- Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech a řídit  se  požární  směrnici  v případě  vzniku  požáru.

- Při porušení požárního řádu bude postupováno dle ustanovení platných stanov a příslušných zákonů.

V Ostravě - Porubě, dne 3. 10. 2001

……………………………………………

Za představenstvo BD Porubská vozovna