Zápis 2/2025

ze schůze představenstva Bytového družstva Porubská vozovna konané dne  3.2. 2025
Přítomni:  J. Powadová,  Š. Zomberová,   M. Šnajdr,

Omluveni:   M. Hořava, M. Horňáková,

Hosté: M. Otáhalová

Program schůze:
1.) přivolení k podnájmu  1707

2.) žádost o kompenzaci nákladů na úpravu bytového jádra 1304 a 1306

3.) průběh prací – výměna rozvodů

4.) výměna ležatého potrubí rozvodů vody - sklep

ad1)  Představenstvo bytového družstva družstva obdrželo žádost o přivolení k podnájmu bytu č. 7 ve vchodě 1190/7 s tím, že byt bude užívat p. Minárik. Podle evidence uživatelů bytů však p. Minárik byt obývá již od března 2024.
ad2) Manželé Soukalovi požádali o kompenzaci finančních nákladů na vícepráce, které bude nutné provést při výměně rozvodů vody, plynu  a odpadů v bytech č. 4 a 6 domu Sokolovská 1188/13, a to z důvodu, že úprava bytových jader byla provedena se souhlasem družstva. Představenstvo žádost projednalo a po kontrole dokumentace k jednotlivým úpravám žádosti zamítlo.
ad3)  Předsedkyně představenstva J. Powadová informovala o kontrole průběhu prací, které probíhají podle předem oznámeného harmonogramu. Při provádění prací bylo zjištěno, že je nutno upravit, resp. napojit odvětrávací komínky na střeše. Tyto práce provede P. Exner.
ad4) Vnávaznosti na bod 3 Zápisu informovala J. Powadová o zjištění, že při plánování výměny potrubí bylo předpokládáno, že ležaté potrubí vody ve sklepních prostorách bylo v minulosti vyměněno a tudíž nebylo obsahem poptávky ani cenové nabídky. Při provádění prací bylo zjištěno, že výměna byla provedena jen částečně a že je tudíž třeba provést ještě celkovou výměnu ležatých rozvodů.. Firma Vodař bude požádána  o dodatečnou cenovou nabídku na provedení  těchto prací.
Příští schůze představenstva se bude konat  3.3.2025  v 18:00 hod

Zapsala: J. Powadová                            

